ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

г. ИШИМБАЙ» НА 2011-2015 гг.

Содержание

Паспорт Программы

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

- Цели и задачи Программы

- Сроки и этапы реализации Программы

- Ресурсное обеспечение Программы

- Механизм реализации Программы

- Целевые индикаторы Программы

- Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

- Перечень мероприятий Программы

Паспорт Программы

Наименование Программы: целевая Программа «Модернизация систем наружного освещения г. Ишимбай» на 2011-2015гг.

Основание разработки Программы: Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Государственный заказчик Программы: Администрация городского поселения г. Ишимбай муниципального района Ишимбайский район РБ

Основные разработчики Программы: Администрация городского поселения г. Ишимбай муниципального района Ишимбайский район РБ,

Цели и задачи программы: Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения г. Ишимбай, формирование комфортных условий проживания населения г. Ишимбай, решение проблем безопасности дорожного движения.

Задачи: Восстановление и модернизация систем наружного освещения систем наружного освещения г. Ишимбай; увеличение количества освещаемых территорий в г. Ишимбай; повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат; экономное пользование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей городского поселения. В этой связи большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, площадей, внутриквартальных проездов, жилых районов, территорий школьных и дошкольных учреждений, территорий общественных зданий, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов государственной власти.

В настоящее время система наружного освещения г. Ишимбай включает в себя 3438 световых приборов, 1965 опор, в том числе линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, 13,861км кабельных сетей и132,330 км распределительных сетей. Однако все еще есть большое количество улиц, проездов, внутридворовых территорий, включая территории объектов здравоохранения, образования и культуры, которые имеют недостаточное освещение; где-то оно вообще отсутствует.

Оценка состояния систем наружного освещения в г. Ишимбай показывает, что средний износ сетей наружного освещения составляет 72,4%

Замене подлежат 61,73% сетей наружного освещения, выработавших срок эксплуатации, и 80% пунктов включения.

Лампы накаливания и ртутные лампы составляют 53,61% общего парка источников света. При этом светоотдача ртутных ламп не соответствует требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» из-за коррозии или отсутствия оптического отсека.

Значительный износ сетей наружного освещения и оборудования трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы не позволяют обеспечить соответствующий современным нормам уровень надежности работы сетей и управления наружным освещением.

Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Комплексной программе Республики Башкортостан «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 – 2014 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2010 года № 296, к первоочередным задачам по модернизации систем наружного освещения относятся установка энергоэффективных светильников, управление освещенностью по заданному расписанию или в зависимости от интенсивности естественного освещения. Решение данных задач позволит значительно уменьшить потребление электроэнергии на указанные цели.

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения г. Ишимбай необходимо использовать осветительные приборы с натриевыми лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. В то же время назрела необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности. При этом особое внимание следует уделить светодиодным светильникам наружного освещения и по возможности устанавливать опытные партии.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды систем уличного освещения осуществляются исходя из финансовых возможностей местных бюджетов, а не реальных потребностей.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние системы наружного освещения г. Ишимбай не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребностей населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Основными целями Программы являются следующие:

- обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения г. Ишимбай;

- формирование комфортных условий проживания населения;

- решение проблем безопасности дорожного движения.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- восстановление и модернизация систем наружного освещения г. Ишимбай;

- увеличение количества освещаемых территорий в г. Ишимбай;

- повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а так же снижение эксплуатационных затрат;

- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в г. Ишимбай условий, обеспечивающих более высокий уровень жизни населения.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Программа реализуется в два этапа:

1-й этап реализации Программы (2011-2012 гг.) включает в себя:

- Проведение инвентаризации установок уличного освещения;

- Ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные.

2-й этап реализации Программы (2013-2015 гг.) подразумевает строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного освещения с применением современных энергоэффективных технологий и материалов.

Реализация программы:

1-й этап:

Инвентаризация систем наружного освещения.

- Общая протяженность дорог, улиц, проездов – 297,5 км.

  - Протяженность освещенных частей дорог, улиц, проездов – 142,8 км.

- Количество дворов многоквартирных домов всего – 585 ед.

  - Оборудованных системой наружного освещения 581 ед.

- Количество объектов соцкультбыта – 201 ед., из них:

3.1 Оборудованных системой наружного освещения 15 ед.

4. Количество светоточек по состоянию на 01.01.2011 г.

|  | Кол-во, шт. | % |
| --- | --- | --- |
| Всего | 3438 | 100 |
| С лампами накаливания 150 Вт | 675 | 19,64 |
| С ртутными лампами 250 Вт | 1077 | 31,32 |
| С ртутными лампами 125 Вт | 63 | 1,83 |
| С натриевыми лампами 250 Вт | 307 | 8,93 |
| С натриевыми лампами 150 Вт | 443 | 12,89 |
| С натриевыми лампами 70 Вт | 873 | 25,39 |

5. Сети наружного освещения по состоянию на 01.01.2011г.

|  | Кол-во, км. | % | состояние (физический износ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 146,191 | 100 |  |
| Кабельные | 13,861 | 9,48 | 67,0 |
| Воздушные, из них: | 132,330 | 90,52 | 54,0 |
| - совместная подвеска | 80,461 | 55,03 | 58,0 |
| - сети наружного освещения | 51,869 | 35,48 | 58,0 |
| В т.ч. СИП совм. подвес. | 19,701 | 13,47 | 30,0 |

- Ведомственная принадлежность сетей наружного освещения:

Муниципальные – 100%

Бесхозные – 0%

- Способы управления наружным освещением:

- основная часть светоточек включается с диспетчерского пункта, каскадно, в поселках включение осуществляется при помощи фотореле и реле времени.

График замены светильников с лампами накаливания и лампами ДРЛ на 2011-2012 гг.

|  | Количество светильников на 01.01.2011г | На 31.12. 2011г | На 31.12. 2012г |
| --- | --- | --- | --- |
| лампы накаливания мощностью 150Вт | 675 | 195 | 0 |
| лампы ДРЛ мощностью 250Вт | 1077 | 1077 | 0 |
| лампы ДРЛ мощностью 125Вт | 63 | 63 | 0 |
| Лампы ДНаТ мощностью 250Вт | 307 | 307 | 307 |
| лампы ДНаТ мощностью 150Вт | 443 | 443 | 443 |
| лампы ДНаТ мощностью 70Вт | 873 | 1353 | 2688 |
| Итого | 3438 | 3438 | 3438 |

Установленная мощность светоточек по состоянию на 01.01.2011г.

| Полная установленная мощность | На 01.01. 2011г | 2011г. на 31.12 | 2012г. на 31.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| лампы накаливания мощностью 150Вт | 101,25 | 29,25 | - |
| лампы ДРЛ мощностью 250Вт | 269,25 | 269,25 | - |
| лампы ДРЛ мощностью 125Вт | 7,875 | 7,875 | - |
| Лампы ДНаТ мощностью 250Вт | 76,75 | 76,75 | 76,75 |
| лампы ДНаТ мощностью 150Вт | 66,45 | 66,45 | 66,45 |
| лампы ДНаТ мощностью 70Вт | 61,11 | 94,71 | 188,16 |
| Итого | 582,69 | 544,28 | 331,36 |

2-й этап:

В ходе реконструкции и модернизации систем наружного освещения выполняются работы с использованием современных технологий и материалов, внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, которые позволят снизить затраты на контроль, включения/отключения систем освещения, а так же использовать двухставочный тариф для оплаты потребленной электроэнергии, что уменьшит расходы денежных средств по данному направлению.

Мероприятия по реконструкции и модернизации систем наружного освещения включают в себя замену существующих питательных пунктов на пункты нового образца, модернизацию диспетчерских пультов, создание систем управления на основе нового программного обеспечения с использованием электронных карт и информации, полученной при инвентаризации систем наружного освещения.

В ходе выполнения Программы будут производиться:

- Поэтапное снижение количества осветительных приборов со сроком службы более нормативного и с неэкономичными источниками света.

- Замена действующих сетей наружного освещения выработавших срок эксплуатации;

- Замена сетей с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод.

- Модернизация систем управления наружным освещением.

Объём работы в процессе реализации 2-го этапа «Программы модернизации систем наружного освещения»

- Замена светильников с не экономичными источниками света.

В процессе реализации 2-го этапа программы необходимо произвести замену светильников с лампами ДНаТ мощностью более 250 Вт. в количестве 307 шт.

- Замена сетей с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод СИП – 51,869 км.

- Замена питательных пунктов на пункты нового образца с функциями управления системами наружного освещения. На данный момент по городу Ишимбай расположено 50 питательных пункта, из них замене подлежит 80%, т.е. 40 шт.

Замена пунктов включения на энергосберегающие контролеры типа Power-Lux на трансформаторных подстанциях к которым будут подключены два участка :

а) ул. Губкина от ул. Мира до ул. Гагарина.

б) пр. Ленина от ул. Блохина до ул. Губкина.

а) Техническая характеристика ул. Губкина от ул. Мира до ул. Гагарина.

На данном участке освещение производиться по двум сторонам от проезжей части. Для внедрения энергосберегающего контролера типа Power-Lux необходимо произвести установку данного типа оборудования в трансформаторной подстанции вследствие чего протяженность линии электропередачи сетей уличного освещения составит порядка 5500 м. с количеством светильников 130 шт. с лампами ДНаТ мощностью 250 Вт и установочной мощностью 37,37 кВт с учетом потерь на ПРА. При установке энергосберегающего контролера экономия при снижении напряжения на 45% во временном пределе с 24:00 до 6:00 ежесуточно составит примерно 2050 часов в год и 34473,82 кВт/ч в год. Следовательно экономия с применением энергосберегающего контролера типа Power-Lux и ценовой ставкой на одноставочный тариф равной 3,67 руб. составит 126518,93 руб.

б) Техническая характеристика пр. Ленина от ул. Блохина до ул. Губкина.

На данном участке освещение производиться по двум сторонам от проезжей части. Для внедрения энергосберегающего контролера типа Power-Lux необходимо произвести установку данного типа оборудования в трансформаторной подстанции вследствие чего протяженность линии электропередачи сетей уличного освещения составит порядка 3500 м. с количеством светильников 67 шт. с лампами ДНаТ мощностью 250 Вт и установочной мощностью 19,26 кВт с учетом потерь на ПРА.

При установке энергосберегающего контролера типа Power-Lux экономия при снижении напряжения на 45% во временном пределе с 24:00 до 6:00 ежесуточно составит примерно 2050 часов в год и 21715,65 кВт/ч в год. Следовательно экономия с применением энергосберегающего контролера типа Power-Lux и ценовой ставкой на одноставочный тариф равной 3,67 руб. составит 79696,43 руб.

Реконструкция и новое строительство систем наружного освещения

| Название улицы | количество | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | км. | опор | светильников |  |
| запланированный объем работ на 2013г. |
| ул. Геологическая, 39-41, ул. Гагарина, 8 | 0,4 | 8 | 8 | 246 |
| ул. Ишимбайская с монтажем пункта включения ТП-186 | 0,8 |  | 18 | 792 |
| ул. Гареева с монтажем пункта включения в ТП-26 | 2,5 |  | 60 | 1822 |
| Итого на 2013г. | 3,7 | 8 | 86 | 2860 |
| запланированный объем работ на 2014г. |
| ул. Социалистическая 67 | 0,1 |  | 3 | 62 |
| пос. Буранчино с монтажем пункта включения в ТП-185 | 2,0 | 50 | 50 | 1231 |
| ул. Шаймуратова | 1,6 |  | 25 | 985 |
| ул. Зеленая (от ул. Губкина до ул. Чкалова) | 0,5 | 13 | 13 | 308 |
| ул. С. Юлаева (от ул. Красноармейской до ул. Губкина) | 0,5 | 5 | 13 | 308 |
| пос. Кузьминовка с монтажем пункта включения | 4,6 |  | 100 | 2736 |
| ул. Молодежная (от ул. З.Валиди до ул. Стахановской) | 0,6 | 14 | 14 | 370 |
| Итого на 2014. | 9,9 | 82 | 218 | 6000 |
| запланированный объем работ на 2015г. |
| ул. Ключевая с монтажем пункта включения ТП-30 | 1,0 |  | 22 | 915 |
| ул. Куйбышева | 0,2 |  | 7 | 123 |
| ул. Танкистов | 0,3 |  | 7 | 185 |
| ул. Жуковского | 0,5 | 9 | 9 | 308 |
| участок от ул. З. Валиди, 3 и до школы №19 | 2,0 | 25 | 25 | 1231 |
| ул. Ак. Павлова | 0,4 | 11 | 11 | 246 |
| Ж/Д поселок с монтажем пункта включения | 1,4 |  | 25 | 1161 |
| Пос. Юрматы с монтажем пункта включения в ТП-196 | 3,5 |  | 120 | 1831 |
| Итого на 2015г. | 9,3 | 45 | 226 | 6000 |
| Итого | 22,9 | 135 | 530 | 14860 |

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

При выделении средств федерального бюджета условия софинансирования будут пересмотрены в сторону уменьшения долей бюджета Республики Башкортостан и Бюджета г. Ишимбай.

Финансирование мероприятий программы за счет бюджетных средств осуществляется через государственного заказчика программы – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Объёмы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Башкортостан.

Объёмы и источники финансирования Программы

| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, млн. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего, в том числе: | 34,5 | 2,5 | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| бюджет Республики Башкортостан | 17,25 | 1,25 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| средства местных бюджетов | 17,25 | 1,25 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Капитальные вложения – всего в том числе: | 34,5 | 2,5 | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| бюджет Республики Башкортостан | 17,25 | 1,25 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Средства местных бюджетов | 17,25 | 1,25 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Администрация Муниципального района Ишимбайский район – заказчик программы обеспечивает:

- эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- нормативно-правовое, информационное и организационное сопровождение выполнения программных мероприятий.

Администрация Муниципального района Ишимбайский район ежегодно в установленном порядке представляет в Министерство экономического развития Республики Башкортостан отчет о ходе реализации Программы за отчетный финансовый год по установленной форме и следующим показателям:

- информация о достижении значений целевых индикаторов реализации Программы;

- информация о финансировании Программы.

Годовой отчет должен содержать пояснительную записку, в которой отражаются:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании бюджетных средств;

- сведения о соответствии результатов реализации Программы фактическим затратам на ее реализацию;

- сведения о соответствии фактических значений основных целевых индикаторов планируемым значениям, установленным при утверждении Программы;

- информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- оценка эффективности результатов реализации Программы.

Исполнители программы – администрации городского поселения города Ишимбай осуществляют:

- эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделение на реализацию Программы;

- софинансирование расходов по выполнению программных мероприятий из местных бюджетов в объёмах, предусмотренных программой;

- подготовку предложений в перечень объектов ремонта, строительства, реконструкции и модернизации систем наружного освещения г. Ишимбай на очередной финансовый год, обоснованный для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в соответствующих органах исполнительной власти Республики Башкортостан;

- отбор подрядчиков по исполнению программных мероприятий на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством;

- мониторинг и информационно-аналитические обеспечение реализации мероприятий программы.

- подготовку в установленные сроки предусмотренных Программой отчетов о ходе её реализации и представление их Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан заключает соглашение с получателями субсидий о софинансировании мероприятий программы.

Выделение субсидий из бюджета Республики Башкортостан на ремонт строительство, реконструкцию и модернизацию систем наружного освещения г. Ишимбай осуществляется при наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, а так же при выделении средств из местных бюджетов в объемах, предусмотренных программой. При этом сумма средств бюджета Республики Башкортостан, направляемая на финансирование капитального ремонта, строительства, реконструкции и модернизации систем наружного освещения, предусматривается в размере, установленной Программой.

Для формирования перечня объектов ремонта, строительства, реконструкции и модернизации систем наружного освещения г. Ишимбай в соответствии с утвержденным объёмом финансирования Программы получатели субсидий ежегодно направляют свои предложения в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ.

6.1. Доля освещенных частей улиц, проездов по городу Ишимбай составляет 48,8%

6.2. Процентное соотношение светильников

|  | Кол-во, шт. | % |
| --- | --- | --- |
| Всего | 3438 | 100 |
| С лампами накаливания 150 Вт | 675 | 19,63 |
| С ртутными лампами 250 Вт | 1077 | 31,32 |
| С ртутными лампами 125 Вт | 63 | 1,83 |
| С натриевыми лампами 250 Вт | 307 | 8,92 |
| С натриевыми лампами 150 Вт | 443 | 12,88 |
| С натриевыми лампами 70 Вт | 873 | 25,39 |

7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Значение целевых индикаторов реализации программы

| № п/п | наименование целевого индикатора | Значение целевых индикаторов по годам | Соотношение 2015 года к значению 2011 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Доля освещенных улиц, проездов, в населенных пунктах республики | 48,8 | 48,8 | 55,0 | 60,0 | 70,0 |  |
| 2 | Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания | 19,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами | 33,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля светильников наружного освещения с натриевыми лампами | 47,19 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля светодиодных светильников наружного освещения | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля других светильников наружного освещения | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения, годы | направление финансирования | сметная стоимость производства работ, млн. руб | ожидаемый результаты реализациимероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Восстановление, ремонт, замена систем, наружного освещения в г. Ишимбай | 2011-2012 | Замена ламп накаливания 150Вт. на светильники с лампами ДНаТ 70 Вт. в количестве 480 шт. | всего | в том числе по годам | Сокращение потребления электроэнергии от замены светильников на более энергоэкономичные, снижение эксплуатационных затрат |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  |  |  |  | 9,834 | 2,5 | 1,09 | - | - | - |  |
|  |  |  | Замена ДРЛ-250; 150 на ДНаТ – 70 или на светильники на светодиодах. Замена ламп накаливания 150Вт. |  | - | 2,91 | 3,334 | - | - |  |
| 2 | Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих систем наружного освещения | 2013-2015 | Замена ДНаТ-250 в количестве 307 шт. | 24,666 | - | - | 1,8 | - | - | Создание условий для комфортного проживания населения города Ишимбай и прилегающих поселков, обеспечение надежности работы систем наружного освещения, модернизация систем управления наружным освещением, повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение уровня уличной преступности. |
|  |  |  | Строительство новых линий освещения в городе и поселках. | - | - | - | 2,866 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | Внедрение энергосберегающих станций управления. | - | - | - | - | 4 | 4 |  |